## Položkový rozpočet
název: | Název položky | ks | J.cena | % | J.cena | Celkem | Celkem
|  |  | bez DPH | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
Učebna chemie a fyziky
Učitelské pracoviště
Katedra | Katedra o rozměru (vxšxh) 87x100x60 cm, korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Horní část je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Židle učitelská | Židle učitele výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručující maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňka dem.stolu 87x63x57 cm na el.výbavu pro 2 zdroje | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 87x63x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je vybavená uzamykatelnou zásuvkou s přípravou na vestavbu laboratorního zdroje (až dvou kusů), pod ní je druhá zásuvka se zámkem s výřezy pro umístění vytypovaných senzorických modulů z učitelských sad a jejich příslušenství. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňka demonstračního stolu 87x77x57 cm | Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 87x77x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je policová, dvoudveřová, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňka mycího stolu 87x60x57 cm | Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 87x60x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny s přípravou na vestavbu keramického dřezu. Skříňka je jednodveřová, uzamykatelná, vnitřní prostor skříňky je určen pro vedení vodoinstalace a odpadu ke dřezu. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Pracovní deska | Pracovní deska demonstračního stolu včetně výřezu pro armatury a vestavby. Vysoce odolná kamenina - tloušťka alespoň 30 mm - rozměr: tvoří pracovní desky celého demonstračního stolu včetně mycí skříňky a katedry. Rozměry v toleranci +/-10%. | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Dřez | Keramický dřez laboratorní 20x53x47 cm +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Výpusť | Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubkou | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Baterie | Baterie teplá/studená voda | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Ramínko | Ramínko k baterii | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Náustek | Náustek | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Elektrorozvaděč nízkonapěťový 0-24V | Zdroj NN 0-24V,plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej,výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání. | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Digestoř | Chemická digestoř vč. odtahu viz samostatná technická příloha rozpočtu ( technická specifikace digestoře) | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Montáž digestoře | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Ostatní
Skříň | Skříň o rozměru (vxšxh) 180x90x60 cm Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je uzavřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňový nástavec | Skříňový nastavec o rozměru (vxšxh) 60x90x60 cm. Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části. Nastavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je u v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň vestavná | Skříň vestavná do výklenku ((rozměr výklenku (vxšxh) 180x196,9x39 cm)). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Horní díl skříně je uzavřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň má stavitelné police. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň vestavná | Skříň vestavná do výklenku (( rozměr výklenku (vxšxh) 180x177,1x39 cm)). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Horní díl skříně je uzavřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň má stavitelné police. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Nástěnka | Nástěnka textilní o rozměru 150x120 cm je sendvičové konstrukce pro snadné vpichování špendlíků. Rám nástěnky je vyroben z hliníku s plastovými rohy. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Žákovské pracoviště
Žákovský stůl 3-místný | Žákovský stůl třímístný o rozměru (vxšxh) 76x180x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu plochoovál tvaru ,,C" min. 50x30 mm, v dolní části s kluzáky vč. rektifikace, na pracovní straně návlek na profilu min. 15 cm pro zvýšení mechanické odolnosti, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 25 mm má odklop s přípravou pro žákovský panel s vývody pro NN (panel se zdířkami pro přímé měření elektronických senzorických modulů - banánky) zásuvku 230V, data a elektrický zámeček odklopu. Pracovní deska je ošetřena litou hranou PUR pro zvýšení mechanické odolnosti. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a přípraven ke kotvení k podlaze. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou RAL 1033. Rozměrové parametry jsou v toleranci +/-10%. | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Židle žákovská | Židle pevná, stohovatelná, konstrukce z plochooválných ocelových profilů 38x20x1,5 mm. Sedák i opěrák školní židle jsou vyrobeny z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravené překližky zaručují maximální ergonomii sezení, dřevěný sedák opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krempou v místě kolen. Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou směrech tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomií lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Kovové prvky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále dle vzorníku RAL. +/-10%. | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Médiový díl | Centrální médiový díl (vxšxh) 90x140x60 cm, konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou, včetně úložného prostoru (pro pomůcky) je určen pro osazení dřezy a vedení medií (voda, odpad, elektro). Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 25 mm. Rozměry v toleranci +/-10%. | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Médiový díl | Centrální médiový díl (vxšxh) 90x200x60 cm, konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou, včetně úložného prostoru (pro pomůcky) je určen pro osazení dřezy a vedení medií (voda, odpad, elektro). Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 25 mm. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Dřez | Keramický dřez laboratorní 20x53x47 cm +/-10%. | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Výpusť | Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubkou | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Baterie | Baterie teplá/studená voda | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Ramínko | Ramínko k baterii | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Náustek | Náustek | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
El. výbava:
| Žákovský panel | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230 V | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230 V dvojitá | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka datová dvojitá | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| El. zámek pro žákovské pracoviště | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Centrální ovládání zámků v žákovských stolech | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Nízkonapěťové kabeláže a rozvody | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Chráničky kabelů vč. spojovacího materiálu | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Rozvody 230 V - CYKY 3x2,5 pro žákovské stoly a demonstrační pracoviště | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Revize | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace kompletní | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Voda:
| Trubkové vedení, instalační materiál (příchytky, svorky, přechodky) | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Instalace voda | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Vizuální tlaková zkouška vodovodu a odpadu | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Kompletní montáž nábytkové sestavy | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Celkem učebna chemie a fyziky |  |  |  |  | 0 | 0
Kabinet chemie
Stůl kancelářský | Stůl o rozměru (vxšxh) 76 x 140 x 68 cm, konstrukce stolu celodřevěná z LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, součástí je pevný zásuvkový kontejner s centrálním uzamykáním. Pracovní deska stolu o tloušťce 25 mm. Kovové úchyty zásuvek v odstínu dle vzorníku RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Židle kancelářská | Židle na plynovém pístu, černý nylonový kříž osazený kolečky, čalouněný sedák látkou s odolností vůči prodření 150 tis.cyklů, opěrák síťovaný, výškově stavitelná bederní opěrka, PP stavitelné područky, mechanika synchro, nosnost 130 kg. +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň | Skříň o rozměru 180x90x50 cm (vxšxh) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je zadveřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňový nástavec | Skříňový nastavec o rozměru 60x90x50 cm (vxšxh). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části. Nastavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je u v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň šatní | Skříň šatní o rozměru 180x90x50 cm (vxšxh). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, šatní tyč a 2x police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Kompletní montáž nábytkové sestavy | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Celkem kabinet chemie |  |  |  |  | 0 | 0
Přípravna chemie
Stůl kancelářský | Stůl o rozměru (vxšxh) 76 x 135 x 68 cm, konstrukce stolu celodřevěná z LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, součástí je pevný zásuvkový kontejner s centrálním uzamykáním. Pracovní deska stolu o tloušťce 25 mm. Kovové úchyty zásuvek v odstínu dle vzorníku RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Židle kancelářská | Židle na plynovém pístu, černý nylonový kříž osazený kolečky, čalouněný sedák látkou s odolností vůči prodření 150 tis.cyklů, opěrák síťovaný, výškově stavitelná bederní opěrka, PP stavitelné područky, mechanika synchro, nosnost 130 kg. +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň | Skříň o rozměru 180x90x50 cm (vxšxh) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je zadveřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňový nástavec | Skříňový nastavec o rozměru 60x90x50 cm (vxšxh). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části. Nastavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je u v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Stůl | Stůl 90x120x60 cm, korpus z materiálu LTD tl. 18 mm s ABS hranou a s horní pracovní žulovou deskou o síle 30mm +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň na chemikálie | Skříň na chemikálie (vxšxh) 185 x 100 x 50 cm - bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a jedovatých látek na pracovišti, korpus z ocelového plechu s vysoce kvalitním strukturovaným lakováním, 2 barevné provedení pro moderní a individuální vzhled, připraveno k připojení odvětrávacího zařízení, snadné vyrovnání díky integrovaným nastavitelným nožičkám, přirozené větrání díky větracím otvorům v podlaze, vybavena 3 vložnými vanami (výškově nastavitelné v rastru po 25 mm) a přezkoušenou, nepropustnou podlahovou vanou (ze zinkovaného ocelového plechu), dle Stawa-R, dveře s cylindrickým zámkem, dvouplášťová konstrukce dveří, díky optimální vložce z děrovaného plechu vznikne další skladovací úroveň, pro individuální vybavení mohou být objednány další vložné police, úhel otevření dveří 110°, křídlové dveře pro rychlý přístup do celkového obsahu skříně. +/-10%. | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Odvětrávací nástavec | Odvětrávací nástavec, zástrčný - až pro 120-ti násobnou výměnu vzduchu ve skříni, s připojovacím kabelem a Schuko-zástrčkou, v souladu s ATEX: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIC T4 výkon (W): 35, rozměry Š x H x V (mm): 200 x 400 x 200, připojení 230 V / 50 Hz, obzvláště tichý chod, otáčky (/min.): 2450, hladina hluku: 35 dB (A), jako nástavec na skříň. +/-10%. | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň na kyseliny a louhy | Skříň na kyseliny a louhy (vxšxh) 60 x 110 x 57 cm - pro skladování agresivních, nehořlavých nebezpečných látek na pracovišti dle aktuálních požadavků legislativy, bezpečné a oddělené skladování kyselin a louhů, vyjímatelné plastové vany, podstavná skříň z vysoce odolných speciálních desek potažených melaminovou pryskyřicí, rovnoměrné odvětrávání přes přípojené hrdlo (NW 50) na zadní stěně skříně, dveře uzamykatelné pomocí cylindrického zámku, ukazatel stavu uzamčení (červené/zelené světýlko), 2 plně výsuvné vany, vč. plastových záchytných van s všeobecným stavebním schválení (DIBt), 2 oddělené komory, separátně uzamykatelné, skladné a bezpečné, dveře je možné zaaretovat v každé pozici. +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Kompletní montáž nábytkové sestavy | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Montáž chemických skříní s filtrem a napojení na nový odtah mimo místnost, který není součástí dodávky skříní (stavební připravenost) | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Celkem přípravna chemie |  |  |  |  | 0 | 0
Kabinet fyziky
Stůl kancelářský | Stůl o rozměru (vxšxh) 76 x 160 x 68 cm, konstrukce stolu celodřevěná z LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, součástí je pevný zásuvkový kontejner s centrálním uzamykáním. Pracovní deska stolu o tloušťce 25 mm. Kovové úchyty zásuvek v odstínu dle vzorníku RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Židle kancelářská | Židle na plynovém pístu, černý nylonový kříž osazený kolečky, čalouněný sedák látkou s odolností vůči prodření 150 tis.cyklů, opěrák síťovaný, výškově stavitelná bederní opěrka, PP stavitelné područky, mechanika synchro, nosnost 130 kg. +/-10%. | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň | Skříň o rozměru 180x90x50 cm (vxšxh) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je zadveřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříňový nástavec | Skříňový nastavec o rozměru 60x90x50 cm (vxšxh). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části. Nastavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je u v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Skříň šatní | Skříň šatní o rozměru 180x90x50 cm (vxšxh). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámují uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, šatní tyč a 2x police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Kompletní montáž nábytkové sestavy | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Celkem kabinet fyziky |  |  |  |  | 0 | 0
Celkem za učebnu | [5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady
| Vykládka, vynesení do učebny školy a likvidace obalového materiálu | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Doprava vč. dopravy montáže | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| Celkem ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0
Celkem kompletní náklady | [5 empty] | 0 | 0

## Technická specifikace digestoře
Technická specifikace celoplastové prostorové digestoře (prosklená z 4 stran)
Vnější rozměr digestoře s krycími lištami protizávaží: | v2350 š1000 hl735 mm
Rozměr vnitřního pracovního prostoru: v1250 š982hl715 mm
Vnitřní rozměr mezi svislými sloupky digestoře z důvodu tuhosti rámu digestoře: +- 868 mm
Média: 1x voda + výlevka s odpadem
Elektro: 2x zásuvka 230 V/16 A, 1x vypínač světla, 1x vypínač ventilátor
Laboratorní digestoř pro střední a vyšší laboratorní zátěž musí být konstrukčně vyrobena z nekorodujících Al profilů s nástřikem vypalovací barvou v RAL 7035 s výplní z panelů s dostatečnou teplotní a chemickou odolností. Veškeré konstrukční dílce digestoře musejí být zhotoveny z nekorodujících materiálů (nerezová lanka, dorazy, rolny, spojovací materiál-nepřípustný je konstrukční a spojovací materiál ze železa v jakékoli povrchové úpravě). Použití laminovaných dřevotřískových desek je pro konstrukci digestoře taktéž nepřípustné.
Drážkové výplně pro osazení 3 ks prosklených částí a zvedacího okna budou z homogenního tvrdého PVC tl.20 mm v RAL 7035vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Levá a pravá bočnice včetně zad s průhledem do učebny budou vyrobeny z lepeného bezpečnostního skla 6,4mm.
Strop digestoře musí být vyroben z homogenního tvrdého PVC tl.8+15 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Tato deska zajišťuje dobrou odolnost vůči vodě, ředěným kyselinám a louhům a organickým rozpouštědlům. Na pracovní ploše v pravé části vzadu je osazen stojánek studené vody ovládaný protiskluzovým hmatníkem zelené barvy. Pod vývodem vody musí být ve svislé ose osazen plastová výlevka s vnějším rozměrem cca 150x150 mm. Na čelním panelu pod pracovní plochou musí být osazeny 2 ks zásuvek 230 V, vypínač LED světla (2 ks) a vypínač ventilátoru. Vše musí být snadno dostupné vně pracovního prostoru digestoře. Laboratorní pracovní deska digestoře s chemicky odolnými vlastnostmi musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená v dekoru šedá RAL 7035(to znamená, že dekor povrchu desky a jádro odolné desky musí být shodné ve světle šedé dle RAL 7035). Pracovní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, bočních a svislých hranách). Pracovní deska s použitím na laboratorním školním nábytku musí splňovat vysokou chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Pracovní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená pracovní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození. Přední část pracovní desky má lem zvýšený o 10 mm nad povrch pracovní desky. Zvýšený přední okraj je vyrobený z homogenního tvrdého PVC tl. 20 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.
Veškeré vývody musí být zakončeny olivkou dle normy DIN 12 898. Veškeré ventily a olivky musí být v provedení pro laboratorní prostředí (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) vyrobené v souladu s normou DIN 12 918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12 920, barevné označení dle EN 13 792:2002.
Přední stranu digestoře tvoří bezrámové okno vertikálně výsuvné o rozměru nejméně: š 888 mm x výška v rozmezí 600-800 mm. Okno musí být vyrobeno z bezpečnostního čirého lepeného skla tl. 6,4 mm. Protizávaží musí umožňovat snadný zdvih okna do maximální výšky nejméně 850 mm nad pracovní plochou digestoře. Okno musí být vybaveno aretací v bezpečné výšce 500 mm od pracovní plochy (dle EN 14 175-1:2003, odstavec 4.3). Ovládání aretace okna musí být na levé straně a musí fungovat pouze při pohybu okna směrem dolů. Okno bude vybaveno spodními demontovatelnými dorazy výšky 30 mm z důvodu bezpečnosti v případě havárie-pádu okna. Osvětlení pracovního prostoru musí být umístěno mimo pracovní plochu digestoře nad průzorem z transparentního bezpečnostního lepeného skla tl. 4,4 mm, osvětlení pracovního prostoru bude zajištěno dvěma kusy svítidel s bílým světlem o teplotě 6000 K, které zajišťují osvětlení pracovní plochy nejméně 700 Lx v osmi měřících bodech.
Nosná plošná deska pracovní desky digestoře bude vyrobena z kompaktní desky na bázi tepelně vytvrzené pryskyřice homogenně zesílené dřevitými vlákny a slisované za vysokého tlaku a teploty, povrch pokrytý polyuretan-akrylovou pryskyřicí, oboustranně laminovanou v RAL 7035 o min.tl. 15 mm. Pod pracovní deskou bude svařená vana z homogenního tvrdého PVC tl. 3 mm a obvodových lišt z PVC tl. 20 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost, která bude přilepena kontaktním lepidlem s vysokou přilnavostí na nosnou kompaktní desku.
Součástí dodávky digestoře je i integrovaný chemicky odolný plastový ventilátor s průměrem hrdla 200 mm. Stavební připravenost: bude osazeno vzduchotechnické potrubí mimo učebnu o průměru 200 mm.
Nosná spodní rámová konstrukce digestoře bude zhotovena z kovového uzavřeného profilu 40x40x2 v nástřiku RAL 7035 s rektifikací na nosnost celé digestoře min. 500 kg. Celá konstrukce bude opláštěna hliníkovými rohovými profily a bude vyrobena z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm v RAL 7035 vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.
Skříňka pod digestoř
Spodní skříňka celoplastová pod digestoř
Rozměr: | š.+- 855 hl.470 v. cca 750 mm POČET KS 1
Pod pracovní plochou bude umístěna 1x skříňka s dveřmi na kyseliny a louhy se soklem. Korpus, dveře a police skříňky budou vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl. 15 mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Vnitřní část skříně na chemikálie bude vyrobena bez přítomnosti korodujících materiálů (Fe). Každá skříňka musí být vybavena 2 ks záchytných van s výškou lemu 25 mm z PVC 3 mm, odolnými kontaktnímu působení koncentrovaných kyselin a louhů. Veškeré konstrukční materiály skříňky musí odolávat dlouhodobému působení kyselin a louhů.
Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit atest zkušebny na chemickou odolnost pracovní desky v digestoři a chemickou odolnost konstrukčního plastového materiálu, který bude použitý na digestoř a spodní skříňku.